|  | PRZEDMIAR |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego. |
| ADRES INWESTYCJI | : ul.Męczenników 11; 13-200 Działdowo dz. nr ew. 184 |
| INWESTOR | : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie |
| ADRES INWESTORA | : ul. Męczenników 11; 13-200 Działdowo |
| WYKONAWCA ROBÓT | : wg. wyboru |
| DATA OPRACOWANIA | : 06.08.2018 |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

06.08.2018

Data zatwierdzenia

Objęty opracowaniem obiekt budowlany to budynek o funkcji biurowej oparty na planie prostokąta przekryty dachem dwuspadowym, pro-jektowana rozbudowa kryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 20°. Budynek stanowi zwartą bryłę. W okolicy dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i garażowe w kolorach pastelowych.

Projektowane zamierzenie budowlane polega na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki oraz parametry zabudowy

- powierzchnia działki - 904,26 m2

- powierzchnia biologicznie czynna - 35,17 m2

- powierzchnia utwardzona - 590,45 m2

- powierzchnia zabudowy rozbudowy - 47,86 m2

- powierzchnia zabudowy - 278,64 m2

- kubatura budynku po rozbudowie - 1317,77 m3

- wysokość budynku po rozbudowie - 8,80 m licząc od poziomu projektowanego terenu przy głównym wejściu, Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe:

Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-III 34 GS oraz A-I St3S, szerokość: 60cm, wysokość: 40cm; Podbeton B10 gr. 10 cm.

Ściany zewnętrzne- bloczek gazobetonowy kl. 600, gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplony styropianem FS 70 gr. 15 cm, tynk cienkowarstwowy silikonowy zgodnie z rysunkami architektonicznymi

Ściany wewnętrzne- bloczek gazobetonowy na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 12 cm dla ścian działowych

Wieńce- monolityczne o wymiarach 24x24 cm z betonu B25, zbrojone stalą A-III 34 GS, strzemiona ?6 ze stali A-I St3S w rozstawie co 24 cm.

Nadproża- żelbetowe, prefabrykowane typu L19. Dach drewniany z drewna sosnowego kl. C27 Izolacje przeciwwodne:

-pionowa ścian fundamentowych (Abizol R+2P)

-pozioma ścian fundamentowych (papa termozgrzewalna)

-izolacja konstrukcji dachowej: folia dachowa wstępnego krycia (wiatroizolacja) Izolacje termiczne:

-posadzka: styropian 15cm

-ściany fundamentowe: styropian ekstrudowany 10cm

-ściany: styropian 15cm

Tynki: wewnętrzne- cementowo-wapienne kat.III, zewnętrzne- cienkowarstwowe silikonowe według technologii producenta

Posadzki: posadzka betonowa,

Pokrycie dachu: blacho-dachówka

Stolarka okienna i drzwiowa: PCV lub drewniana indywidualna;

-

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Brańża budowlana |  |  |  |
| 1.4 |  | Roboty wykończeniowe wewnętrzne. |  |  |  |
| 37 | KNR 0-17 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m |  |  |
| d.1. | 2609-08 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 38 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią- | m2 |  |  |
| d.1. | 0803-06 | gach |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |  |
|  | 1,1 punkt | 8.06 | m2 | 8.060 |  |
|  | przyjmowa- |  |  |  |  |
|  | nia próbek |  |  |  |  |
|  | 1,2 szatnia | 2.86 | m2 | 2.860 |  |
|  | 1,3 korytarz | 2.42 | m2 | 2.420 |  |
|  | 1,4 gabinet | 10.08 | m2 | 10.080 |  |
|  | lekarski |  |  |  |  |
|  | 1,5 archiwum | 14.69 | m2 | 14.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.110 |
| 39 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
| d.1. | 0803-03 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |  |
|  | 1,1 punkt | 12.28 |  | 12.280 |  |
|  | przyjmowa- |  |  |  |  |
|  | nia próbek |  |  |  |  |
|  | 1,2 szatnia | 7.15 |  | 7.150 |  |
|  | 1,3 korytarz | 6.42 |  | 6.420 |  |
|  | 1,4 gabinet | 13.27 |  | 13.270 |  |
|  | lekarski |  |  |  |  |
|  | 1,5 archiwum | 15.92 |  | 15.920 |  |
|  | 1,6 pom. po- | 2.69*2 |  | 5.380 |  |
|  | rządkowe |  |  |  |  |
|  | piętro |  |  |  |  |
|  | 2,1 gabinet | 19.07 |  | 19.070 |  |
|  | 2,2 korytarz | 6.40 |  | 6.400 |  |
|  | 2,3 księgo- | 16.68 |  | 16.680 |  |
|  | wość |  |  |  |  |
|  | 2,4 gabinet | 2.69*2 |  | 5.380 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 107.950 |  |
|  |  | poz.39A*3.00 | m2 | 323.850 |  |
|  |  | -poz.45 | m2 | -14.760 |  |
|  |  | -poz.48 | m2 | -5.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.490 |
| 40 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod- | m2 |  |  |
| d.1. | 2012-03 | wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | piętro |  |  |  |  |
|  | 2,1 gabinet | 21.22 | m2 | 21.220 |  |
|  | 2,2 korytarz | 2.52 | m2 | 2.520 |  |
|  | 2,3 księgo- | 15.60 | m2 | 15.600 |  |
|  | wość |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.340 |
| 41 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m | szt |  |  |
| d.1. | 0129-01 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 42 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | m |  |  |
| d.1. | 0129-02 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.00*2+1.20*2 | m | 6.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.400 |
| 43 | KNR 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m2 |  |  |
| d.1. | 2009-04 | wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.38 | m2 | 38.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.110 |
| 44 | KNR 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z zaprawy cem-wap Ni- | m2 |  |  |
| d.1. | 2009-02 | da Gips wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.39 | m2 | 303.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.490 |
| 45 | KNR 0-19 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych | m2 |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.90*2.05*8 | m2 | 14.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.760 |
| 46 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez | m2 |  |  |
| d.1. | 1022-06 | obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.80*1.40 | m2 | 1.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.120 |
| 47 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez | m2 |  |  |
| d.1. | 1022-09 | obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20*1.40*2 | m2 | 3.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.360 |
| 48 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez | m2 |  |  |
| d.1. | 1022-11 | obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.00*1.40*2 | m2 | 5.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.600 |
| 49 | KNR 0-19 | Montaż rolet zewnętrznych nadtynkowych w kolorze brąz | m2 |  |  |
| d.1. | 1024-11 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.80*1.40 | m2 | 1.120 |  |
|  |  | 1.20*1.40*2 | m2 | 3.360 |  |
|  |  | 2.00*1.40*2 | m2 | 5.600 |  |
|  |  | 0.90*2.10 | m2 | 1.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.970 |
| 50 | KNR 0-19 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych | m2 |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.90*2.10 | m2 | 1.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.890 |
| 51 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. | m2 |  |  |
| d.1. | 0607-02 | Krotność = 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.38 | m2 | 38.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.110 |
| 52 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- | m2 |  |  |
| d.1. | 0609-03 | chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.38 | m2 | 38.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.110 |
| 53 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- | m2 |  |  |
| d.1. | 0609-03 | chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 39.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.340 |
| 54 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. | m2 |  |  |
| d.1. | 0607-02 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.38+poz.40 | m2 | 77.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.450 |
| 55 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm | m2 |  |  |
| d.1. | 1102-01 | zatarte na ostro |  |  |  |
| 4 | 1102-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.54 | m2 | 77.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.450 |
| 56 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  |  |
| d.1. | 1106-07 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.54 | m2 | 77.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.450 |
| 57 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-01 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.54 | m2 | 77.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.450 |
| 59 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- | m2 |  |  |
| d.1. | 1118-01 | łoża |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |  |
|  | 1,1 punkt | 8.06 | m2 | 8.060 |  |
|  | przyjmowa- |  |  |  |  |
|  | nia próbek |  |  |  |  |
|  | 1,2 szatnia | 2.86 | m2 | 2.860 |  |
|  | 1,3 korytarz | 2.42 | m2 | 2.420 |  |
|  | 1,5 archiwum | 14.69 | m2 | 14.690 |  |
|  | piętro |  |  |  |  |
|  | 2,2 korytarz | 2.52 | m2 | 2.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.550 |

| 60 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1. | 1118-09 | todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo". |  |  |  |
| 4 | z.sz. 5.7.a |  |  |  |  |
|  | z.sz. 5.7.d |  |  |  |  |
|  |  | poz.59 | m2 | 30.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.550 |
| 2 |  | Branża sanitarna |  |  |  |
| 2.1 |  | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |
| 2.1. |  | Instalacja c.o. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wa- | szt. |  |  |
| d.2. | 0335-09 | pienne |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 107 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły,zaprawa z wapnem su- | szt. |  |  |
| d.2. | 0325-03 | chogaszonym |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
| 108 | KNR-W 4-01 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wa- | m2 |  |  |
| d.2. | 0332-02 | piennej |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.80*0.80*2 | m2 | 1.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.28 |
| 109 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z rur PEX'a o średnicy zewnętrznej 16x2,0 mm | m |  |  |
| d.2. | 0404-01 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.00 | m | 58 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58 |
| 110 | KNR 0-31 | Montaż rozdzielaczy z zaworami regulacyjnymi i rotametrami do ogrzewania | kpl. |  |  |
| d.2. | 0306-07 | podłogowego o 7 obwodach |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 111 | KNR 0-31 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynko- wych 8ob. z użyciem pianki mon- | szt. |  |  |
| d.2. | 0211-09 | tażowej |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 112 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm, otulinamiThermaflex SC - | m |  |  |
| d.2. | 0101-06 | jednowarstwo- wymi. Grubość izolacji 6mm |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.109 | m | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |
| 113 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe | kpl. |  |  |
| d.2. | 0419-03 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 114 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe | kpl. |  |  |
| d.2. | 0419-03 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 115 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe | kpl. |  |  |
| d.2. | 0419-03 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 116 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe | kpl. |  |  |
| d.2. | 0419-03 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 117 | KNR-W 2-15 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śred- nicy zewnętrznej 16mm,do | kpl. |  |  |
| d.2. | 0429-01 | grzejników |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 118 | KNR 0-35 | Montaż zaworów grzejnikowych odcinających podwójnych, kątowych, RLV KS | szt. |  |  |
| d.2. | 0215-06 | średnica no- minalna armatury 15 mm |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 119 | KNR-W 2-15 | Montaż głowic termostatycznych RAW 5115 | szt. |  |  |
| d.2. | 0412-01 |  |  |  |  |
| 1.1 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 120 | KNR 2-15 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wew- nętrznej c.o. w budynkach nie- | m |  |  |
| d.2. | 0404-02 | mieszkalnych |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.109 | m | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |
| 121 | KNR 4-07 | Płukanie instalacji c.o. - rurociąg | m |  |  |
| d.2. | 0310-01 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.109 | m | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |
| 122 | KNR 4-07 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |  |
| d.2. | 0310-06 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | urządz. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 2.1. |  | Instalacja wodociągowa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wa- | szt. |  |  |
| d.2. | 0335-09 | piennej |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 124 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły, zaprawa z wapnem su- | szt. |  |  |
| d.2. | 0325-03 | chogaszonym |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 125 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połącze- niach zgrzewanych, średnicy ze- | m |  |  |
| d.2. | 0111-01 | wnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 126 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połącze- niach zgrzewanych, średnicy ze- | m |  |  |
| d.2. | 0111-01 | wnętrznej 20 mm - stabi, na ścianach wbudynkach miesz- kalnych |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 127 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połącze- niach zgrzewanych, średnicy ze- | m |  |  |
| d.2. | 0111-02 | wnętrznej 25 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 129 | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
| d.2. | 0115-02 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 130 | KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
| d.2. | 0115-02 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 131 | KNR 2-15 | Zawory kątowe z filtrem o średnicy nominalnej 1/2"x1/2" | szt. |  |  |
| d.2. | 0112-01 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 132 | KNR-W 2-15 | Zawory wodne czerpalne chrom ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 | szt. |  |  |
| d.2. | 0135-01 | mm z izolato- rem przepływów zwrotnych typu HD |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 133 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów wypły- | szt. |  |  |
| d.2. | 0107-01 | wowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 134 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm, otulinamiThermaflex FRZ- | m |  |  |
| d.2. | 0101-03 | E - jednowarst- wowymi. Grubość izolacji 9 mm |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.125+poz.126 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 2.1. |  | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł na zaprawie ce- | m |  |  |
| d.2. | 0339-01 | mentowo-wapien- nej |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.00 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 139 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścia- | m |  |  |
| d.2. | 0325-02 | nach z cegieł. Za- prawa z wapna suchogaszonego |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.00 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 140 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawiecementowo-wa- | szt. |  |  |
| d.2. | 0335-09 | piennej |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 141 | KNR 2-15 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis- | m |  |  |
| d.2. | 0205-02 | kową |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 142 | KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- | szt. |  |  |
| d.2. | 0208-03 | wanego PCW o śr. 50 mm |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 143 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o po- łączeniu wciskowym | szt. |  |  |
| d.2. | 0213-05 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 144 | KNR 2-15 | Montaż umywalek pojedynczych porcelano- wych z syfonem gruszkowym (sy- | szt. |  |  |
| d.2. | 0221-02 | fony umywal- kowe z tworzywa sztucznego ze spustem) |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 145 | KNR-W 2-15 | Zlew stalowy nierdzewny z tacą ociekową | szt. |  |  |
| d.2. | 0229-01 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.00 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 146 | KNR-W 2-15 | Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucz- nego o średnicy 50mm, pojedyn- | szt. |  |  |
| d.2. | 0218-02 | cze |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 3 |  | Branża elektryczna |  |  |  |
| 3.1 |  | Instalacja gniazd i oświetlenia. |  |  |  |
| 147 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w go- to- | m |  |  |
| d.3. | 0212-01 | wych korytkach i na drabinkach bez mocowania |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | m | 120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120 |
| 148 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w go- to- | m |  |  |
| d.3. | 0212-01 | wych korytkach i na drabinkach bez mocowania |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | m | 120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120 |
| 149 | KNR 5-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowa- nie osprzętu na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
| d.3. | 0301-20 | lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 150 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo- tów | szt. |  |  |
| d.3. | 0302-03 | 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |
| 151 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączni- ków instalacyjnych podtynkowych jedno- | szt. |  |  |
| d.3. | 0307-02 | biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 152 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- bieg.z | szt. |  |  |
| d.3. | 0309-06 | uziemieniem klejonych 16A/ 2.5mm2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 153 | KNR 5-08 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na beto- nie | kpl. |  |  |
| d.3. | 0502-09 | mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | kpl. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 154 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane | kpl. |  |  |
| d.3. | 0502-01 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | kpl. | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 155 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z kloszem przykręca- | kpl. |  |  |
| d.3. | 0511-05 | nych 2x20W - końcowych |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 156 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - próby działania wy- łącz- | po- |  |  |
| d.3. | 0902-05 | nika różnicowoprądowego - pier- wszy | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 157 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - próby działania wy- łącz- | po- |  |  |
| d.3. | 0902-06 | nika różnicowoprądowego - każdy następny | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 158 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier- | po- |  |  |
| d.3. | 0901-01 | wszy pomiar | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 159 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każ- dy | po- |  |  |
| d.3. | 0901-02 | następny pomiar | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 160 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - pomiar impedancji pętli | po- |  |  |
| d.3. | 0902-01 | zwarciowej - pierwszy | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 161 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - pomiar impedancji pętli | po- |  |  |
| d.3. | 0902-02 | zwarciowej - każdy następny | miar |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | po- | 1 |  |
|  |  |  | miar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 162 | KNR-W 2-17 | Montaż klimatyzatora zg z DT | szt. |  |  |
| d.3. | 0303-01 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |